**Pytania i odpowiedzi**

**„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”**

**Znak sprawy Zp3/2020**

**23 czerwca 2020r.**

**Pytanie:**

*Czy inwestor dopuszcza panele monokrystaliczne czy tylko polikrystaliczne?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej zamieszczonej na stronie internetowej BIP Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu Zamawiający przewidział panele polikrystaliczne, które Stanowic mają skład niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych. Zamawiający podtrzymuje zapisy w/w Specyfikacji.